## Sheet1
工程名称： 海南开放大学白龙校区原设备房改造项目
工程量清单
法定代表人
招 标 人： |  |  |  | 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  |  |  |  | (签字或盖章)
法定代表人
编制单位： |  |  |  | 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
(注册造价工程师签字盖专用章) | [6 empty] | (一级注册造价工程师签字盖专用章)
报价金额汇总表
工程名称： 海南开放大学白龙校区原设备房改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额（元） |  |  | 备注
、 |  | 拆除工程
二、 |  | 新增钢平台通道
三、 |  | 砌筑工程
四、 |  | 楼地面工程
五、 |  | 墙面装饰工程
六、 |  | 天棚工程
七、 |  | 门窗工程
八、 |  | 安装工程
(一)、 |  | 照明工程
(二)、 |  | 防雷工程
(三)、 |  | 其他
九、 |  | 施工措施工程
十、 |  | 安全文明施工措施费
不含税工程造价合计
十一 |  | 税金(税率3%)
含税工程造价合计
注 ：投标报价综合单价中应包含人工、材料、机械、管理费、利润以及不可预计风险等费用
招标工程量清单
工程名称： 海南开放大学白龙校区原设备房改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价
、 | 拆除工程
1 | 拆除木隔板 |  | 1.拆除、清理隔断板 |  | m2 | 11.26
2 | 拆除木质阁楼 、 吊顶及楼梯 |  | 1.拆除、清理木质阁楼及吊顶 |  | 项 | 1
3 | 拆除门窗 |  | 1.拆除、清理木门、铁门、铝合金窗 |  | 樘 | 12
4 | 开门窗洞口 |  | 1.砖墙面开门窗洞口 |  | m2 | 0.8
5 | 拆除块料踢脚线 |  | 1.拆除、清理块料踢脚线 |  | m2 | 1.5
6 | 铲除打磨原旧墙面腻子、 涂料面 |  | 1.部位:墙面、天棚面 2.铲除打磨、清理原旧墙面腻子、涂 料面 |  | m2 | 310.95
7 | 外立面铲除凸凹面 、修补 等 |  | 1.原裸露钢筋切割、清理 2. 凸出混凝土、砖块、抹灰面凿铲平 、清理 3.凹面1： 1.25水泥砂浆修补 4.原凸出水刷石面的抹灰铲除、清理 |  | 项 | 1
8 | 人工装车 、建筑垃圾外运 |  | 1.类别:建筑垃圾清运 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 8
二 、 | 新增钢平台通道
9 | 钢平台通道 |  | 1.钢平台通道 2.钢构件 :12#、20#工字钢制作安装 ; 3.面板、规格:0.8~1mm厚波纹钢板制 作安装 ; 4.型钢面除锈，环氧富锌防锈漆一遍 、调和漆二遍 ; 5.外围尺寸：长 ：3.5m，宽： 1m |  | 项 | 1
10 | 不锈钢栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 制作安装 2.质量要求：按安全规范，且材质采 用国标产品 3.高度尺寸： 1m |  | m | 7
三 、 | 砌筑工程
11 | 零星砌砖 、封堵 、修补洞口 |  | 1.位置:砖墙零星砌砖、封堵、修补 洞口 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰 砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 |  | m3 | 2.2
12 | 零星项目一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外墙面零星砌砖 、封堵、修补洞口面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:2 0厚1：2.5水泥砂浆外墙抹灰 |  | m2 | 22.06
13 | 挂钢丝网 |  | 1.新砌墙面新旧交界处挂钢丝网 |  | m2 | 11.66
14 | 预制混凝土过梁 |  | 1.构件名称：混凝土门窗过梁预制及 安装 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.预制钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB 400以内 |  | m3 | 0.18
四 、 | 楼地面工程
招标工程量清单
工程名称： 海南开放大学白龙校区原设备房改造项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:2 0厚1：3水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 70.68
16 | 水泥砂浆踢脚线 |  | 1.踢脚线高度 :120mm 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:2 0厚1：3水泥砂浆踢脚线 |  | m | 51
五 、 | 墙面装饰工程
17 | 内墙面喷刷涂料 |  | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两 遍 |  | m2 | 219.38
18 | 外墙面喷刷涂料 |  | 1.刮腻子遍数:满刮外墙腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料一 底二面 |  | m2 | 212.6
六 、 | 天棚工程
19 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料两 遍 |  | m2 | 70.68
七 、 | 门窗工程
20 | 钢制防盗门安装 |  | 1.开启方式:平开钢制防盗门安装 2.包含框、扇、五金安装,框周边塞 缝等 |  | m2 | 8.7
21 | 铁艺门 |  | 1.位置:对面楼梯间 2.开启方式:平开钢制安装 3.包含框、扇、五金安装,框周边塞 缝等 |  | m2 | 2.1
22 | 铝合金推拉窗 |  | 1.开启方式:l铝合金推拉窗 2.框、扇材质及规格:90系列铝合金 , 壁厚1.4mm 3.包含框、扇、五金安装,框周边塞 缝等 |  | m2 | 10
八 、 | 安装工程
( 一 ) 、 | 照明工程
23 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.配置形式:明装 3.包含完成此项工作的所有内容 |  | 台 | 1
24 | 明装塑料线槽 |  | 1.名称:明敷塑料线槽 2.规格：满足配线要求 3.包含完成此项工作的所有内容 |  | m | 50
25 | 铜单芯绝缘电线BV-2.5mm2 |  | 1.名称:铜单芯绝缘电线 2.规格:BV-2.5mm2 3.包含完成此项工作的所有内容 |  | m | 135
26 | 铜单芯绝缘电线BV-4mm2 |  | 1.名称:铜单芯绝缘电线 2.规格:BV-4mm2 3.包含完成此项工作的所有内容 |  | m | 120
27 | 铜单芯绝缘电线BV-10mm2 |  | 1.名称:铜单芯绝缘电线 2.规格:BV-10mm2 3.包含完成此项工作的所有内容 |  | m | 60
28 | LED荧光灯管 |  | 1.名称:LED灯管 2.包含完成此项工作的所有内容 |  | 套 | 5
29 | LED吸顶灯 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.包含完成此项工作的所有内容 |  | 套 | 4
30 | 明装照明开关 |  | 1.名称:明装照明开关 2.包含完成此项工作的所有内容 |  | 套 | 5
31 | 明装普通5孔插座 |  | 1.名称:明装五孔插座 2.包含完成此项工作的所有内容 |  | 套 | 1
32 | 明装空调插座 |  | 1.名称:明装空调插座 2.包含完成此项工作的所有内容 |  | 套 | 1
(二) 、 | 防雷工程
33 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 |  | 1.接地极制作与安装 角钢接地极 2.满足接地要求 |  | 根 | 1
34 | 避雷引下线敷设 |  | 镀锌圆钢避雷引下线敷设 |  | m | 9
35 | 避雷网安装 |  | 镀锌圆钢避雷网安装 |  | m | 28
(三) 、 | 其他
36 | 屋面 、 阳台铺设雨水管 |  | 1.安装部位:屋面、阳台 2.介质:雨水管 3.材质、规格:UPVC DN110 4.连接形式:粘接，包含管件及支架 、清扫口和检查口等内容 5.包含完成此项工作的所有内容 |  | m | 9
37 | 现有管口拆除楼板封堵、 新增雨水口开孔及封堵 |  | 现有管口拆除楼板封堵、新增雨水口开孔及封堵 |  | 项 | 1
九 、 | 施工措施工程
38 | 外墙脚手架 |  | 外墙钢管脚手架安拆 |  | 项 | 1
39 | 装饰满堂脚手架 |  | 墙面、天棚装饰钢管满堂脚手架安拆 |  | 项 | 1
40 | 专项保洁 |  | 卫生清洁、开荒保洁 |  | m2 | 70
十 、 | 安全文明施工措施费
41 | 安全文明施工措施费 |  | 安全生产、安全防护以及文明施工等 措施费 |  | 项 | 1
十一 | 不含税工程造价合计 |  |  |  | 元
十二 | 税金 |  | 税率3% |  | 元
| 含税工程造 |  | 价合计 |  | 元